АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРЕМЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    02.08.2024г.                      № 29                       п. Гремячий

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г.            № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,                   от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов Гремячинского муниципального образования администрация Гремячинского муниципального муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Территории общего пользования сельских населённых пунктов Гремячинского муниципального образования  обеспечиваются первичными средствами тушения пожаров при проведении на них массовых мероприятий.

- Территорию общего пользования  обеспечивается из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на каждые 800 м2.

- Ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия указанными средствами тушения пожаров возлагается на организатора массового мероприятия.

- Опубликовать настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в администрации Гремячинского муниципального образования и на официальном сайте администрации Гремячинского муниципального образования в сети «Интернет».

- Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Гремячинского

муниципального образования                                       Ю.В. Шакало