ОТЧЕТ

Об итогах исполнения планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

За 2024 год

ПК «Купава» п. Грямячий; с. Липовка

1. Проведена проверка санитарно-технического состояния скважин, фильтро-насосных сооружений, станции водоподготовки и бытовых помещений, правильности расстановки рабочего оборудования в соответствии с проектной документацией.

2.Проведены дезинфекционные работы;

3. Проведен контроль качества дератизационных работ;

4. Проведены лабораторные исследования питьевой воды. Протокол испытаний от 20.11.2024 года № 24-000749-3688.

5. Произведен ремонт водонапорной башни (установка нового дна)

6. Произведен ремонт центрального водопровода по ул. Новенькие  п. Гремячий (замена труб на пластик, установка задвижки, новые краны, установка бетонных колец).

7. Произведены ремонтные работы на насосной станции по ул. Средняя п. Гремячий (замена насоса, замена задвижек 2 шт)

8.Произведена замена трубы (3 метра) на пластик в с. Липовка .

с. Ключи ПК «Водяной»

1. Проведены дезинфекционные работы;

2. Проведен контроль качества дератизационных работ;

3. Проведена ревизия пожарных кранов;

4.Произведен ремонт водонапорной башни.

Председатель ПК «Купава»                                    Т.С. Тихомирова

Председатель ПК «Водяной»                                  В.Ю. Жандаров